|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Fe | 68,913 | 68,942 | 70,899 | 71,424 | 71,873 | 72,905 | 73,388 | 73,340 | 73,714 | 74,338 | 72,834 | 73,401 |
| K | 20,045 | 18,003 | 16,044 | 14,016 | 12,082 | 10,020 | 8,054 | 6,045 | 4,067 | 2,049 | 2,059 | 0,507 |
| Ca | 0,504 | 0,998 | 1,518 | 2,016 | 2,509 | 2,522 | 3,023 | 3,608 | 4,047 | 4,531 | 5,069 | 5,094 |
| Mg | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 0,500 |
| Ce | 0,504 | 2,024 | 2,006 | 4,032 | 6,031 | 8,051 | 10,013 | 12,002 | 14,033 | 16,056 | 18,018 | 20,000 |
| Mo | 5,035 | 5,035 | 5,033 | 4,512 | 4,005 | 3,502 | 3,023 | 2,506 | 2,038 | 1,527 | 1,020 | 0,498 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сигналы в эталонах катализаторов №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аналитическая линия** | **Номера эталонов** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Mg+(m38) | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg++ 279.079 (m13) | 77.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe(25) | 18.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe+(m18) | 34.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K+(m2) | 44.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |