## Slide 1
Оптическая плотность представляет собой выражение вида:
; 2) ;
3)

## Slide 2
Пропускание представляет собой выражение вида:
; 2) ;
3) lg

## Slide 3
Какое из приведенных выражений является неверным:
; 2) ;
3)

## Slide 4
Пропускание T (в %) связано с
оптической плотностью A
следующим выражением:
; 2) ;
3)

## Slide 5
Выберите рисунок, на котором проиллюстрирован метод добавок.
CX
AX
αX
1
2
tX
AX,t
3
CX
4
0

## Slide 6
В кинетических методах используются способы обработки данных, проиллюстрированных на рисунках:
1) 1, 3; 2) 2, 3;
3) 2, 4; 4) 3, 4
CX
AX
αX
1
2
tX
AX,t
3
CX
4
0

## Slide 7
Раствор аммиака при фотометрическом определении меди применяется для:
Обеспечения хорошей чувствительности метода;
Обеспечения стабильного состояния меди;
Создания инертного раствора;
Уменьшения «шумовых» сигналов.

## Slide 8
Спектр поглощения строится в координатах:
A=f(λ);
λ=f(C);
A=f(C);
tgα=f(λ).

## Slide 9
По спектру поглощения:
1) Определяют концентрацию компонента в растворе;
2) Определяют длину волны, соответствующая максимуму поглощения;
3) Определяют точность фотометрических измерений;
4) Определяют оптимальный для измерений диапазон значений оптической плотности.

## Slide 10
Выберите наиболее правильный вариант схемы фотометрических измерений:
Источник излучения → образец → коллиматорная маска →ЭВМ;
Источник излучения → образец → монохроматор → коллиматор →ЭВМ;
Источник излучения → монохроматор → образец → преобразователь → ЭВМ;
Монохроматор → Источник излучения → образец → преобразователь → ЭВМ;

## Slide 11
Рассчитайте минимальную концентрацию циркония в мг/л, которую можно определить фотометрически с ксиленоловым оранжевым, если известно, что значение молярного коэффициента поглощения комплексного соединения циркония с ксиленоловым оранжевым (состава 1:1) при λ=535 нм равно 3,5•104. Измерения проводят в кювете с l = 5 см, а минимальное значение оптической плотности, определяемое с достаточной точностью, равно 0,100.

## Slide 12
Какова концентрация (в мкг/мл) молибдена в растворе, если при определении его с салицилфлуороном оптическая плотность исследуемого раствора, измеренная в кювете с l = 2 см, равна 0,352, а стандартный раствор, приготовленный аналогично исследуемому и содержащий 0,1 мкг/мл молибдена, имеет оптическую плотность 0,270 при измерении в той же кювете и при той же λ = 515 нм. (Раствор сравнения в обоих случаях — хлороформный раствор реактивов, не содержащий молибден).

## Slide 13
Оптическая плотность исследуемого раствора равна 0,520. Вычислить пропускание этого раствора в процентах.

## Slide 14
Пропускание раствора окрашенного вещества при А = 430 нм в кювете с l = 3 см равно 23,6%. Какова оптическая плотность этого раствора в кювете с l = 1 см?

## Slide 15
Рассчитать оптическую плотность раствора, содержащего 1•10-4 М металла и 1•10-2 M реагента, если известно, что значения молярного коэффициента поглощения для комплекса MR2 и реагента R при выбранной длине волны равны 10000 и 10 соответственно. Измерение проводят в кювете с l= 1 см. В условиях определения весь металл находится в растворе в виде комплексного соединения.